## FireClass Listino Prezzi FY25
Sistemi Convenzionali
Codice | Descrizione | Prezzo €
FireClass Essential
508.032.730 | Centrale convenzionale FC Essential 2 zone | 494.57
508.032.731 | Centrale convenzionale FC Essential 4 zone | 589.19
508.032.732 | Scheda madre centrale convenzionale FC Essential 4 zone | 497.86
508.032.733 | Scheda madre centrale convenzionale FC Essential 2 zone | 401.98
Centrali con estinzione già a bordo
508.031.723.E | J408-8 Centrale convenzionale 8 zone con scheda estinzione inclusa | 712.17
Rivelatori Convenzionali
516.600.006 | 601F Rivelatore convenzionale di fiamma | 774.41
516.900.001 | 701P Rivelatore convenzionale di fumo. | 26.56
516.900.002 | 701PH Rivelatore convenzionale di fumo e temperatura. | 28.65
516.900.003 | 701H Rivelatore convenzionale di temperatura 60° - Termovelocimetrico. | 24.11
516.900.004 | 702H Rivelatore convenzionale di temperatura a soglia fissa di 60°C. | 24.47
516.900.005 | 703H Rivelatore convenzionale di temperatura a soglia fissa di 90°C. | 24.92
Basi per rivelatori convenzionali
508.031.751 | MUB-RV Base relè 5B | 48.32
517.050.011 | Gabbia protettiva con rivelatore con base alta | 119.54
517.050.041 | 4B Base rivelatore standard | 8.93
517.050.045 | 4B-D Base con diodo | 9.81
517.050.051 | 4B-DHM Base di montaggio stagna | 16.99
517.050.052 | 4B-EM Base di montaggio Euro 4 | 6.29
Pulsanti convenzionali
10-115 | Scatola per montaggio superficiale dei pulsanti | 8.35
514.001.114 | MCP270 Pulsante manuale convenzionale giallo con resistenza di evacuazione e LED, completo di retroscatola | 48.05
514.001.171 | MCP200CS Pulsante di allarme manuale | 27.36
515.001.021 | Scatola di montaggio per pulsanti indirizzabili da interno | 4.38
515.001.045 | Chiave di test per pulsante | 0.97
515.001.119 | Vetrini di ricambio (confezione da 5) | 10.37
515.001.127 | Elemento di attivazione deformabile | 4.54
515.001.128 | Coperchio di protezione pulsante incernierato in plastica | 6.37
Sistemi Convenzionali
Codice | Descrizione
Accessori e Ricambi Estinzione a Gas
509.030.113 | Pulsante manuale per rilascio estinzione EN12094 | 49.79
509.030.114 | Pulsante manuale per rilascio estinzione resistente alle intemperie EN12094 | 261.37
509.030.115 | Pulsante manuale interruzione estinzione EN12094 (Abort) | 49.91
509.030.116 | Pulsante manuale interruzione estinzione resistente alle intemperie EN12094 (Abort) | 261.37
509.030.121 | Pulsante manuale ritardo estinzione (Hold) | 118.49
Sirene/Lampeggiatori/Basi Relè Convenzionali
568.001.018 | MC600 Base relè | 141.68
577.001.035 | 601SBD Base sirena convenzionale | 141.6
577.001.036 | 602SB Base sirena convenzionale 2 fili | 133.11
577.001.037 | 601SBD Base sirena convenzionale a diodi | 136.77
577.001.038 | 602SB Base diodo convenzionale 2 fili | 138
Sirene e Lampeggiatori Convenzionali
20-118 | Roshni sirena/lampeggiante, base profonda IP65 (VID) | 129.18
576.501.030 | Squashni Sirena elettronica bianca 24 Vcc | 61.96
576.501.031 | Piastra di copertura bianca per sirena elettronica Squashni | 10.99
576.501.060 | Banshee Excel Sirena rossa IP45 | 59.43
576.501.061 | Banshee Excel Sirena bianca IP45 | 59.43
576.501.062 | Banshee Excel Sirena rossa IP66 | 61.99
576.501.063 | Banshee Excel Lite Sirena rossa, lampeggiante allo xeno rosso IP45 (VID) | 137.76
576.501.071 | H201 Sirena convenzionale | 68.44
576.501.072 | HS201 Sirena/lampeggiatore convenzionale | 91.91
576.501.073 | FCLUX23 - Targa ottico acustica W-4,6-9,1 | 208.21
576.501.080 | ClamBell 24V 6" Campana allarme antincendio - Base poco profonda - Rosso | 50.56
576.501.081 | ClamBell Campana Allarme Antincendio 24 V 6" - Base Profonda - Rosso | 73.02
576.501.082 | Campana allarme antincendio ClamBell 24 V 6 "- resistente alle intemperie - rosso | 95.5
812005FULL-0107X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante rosso, base bassa EN54-23 | 140.53
812007FULL-0108X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 132.02
812008FULL-0109X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base profonda EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 132.02
812020FULL-0121X | Solista LX Lampeggiante da soffitto corpo bianco, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 C-3-7.5 (VAD) | 129.93
8500023FULL-0023 | RoLP LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 209.68
Sistemi Convenzionali
Codice | Descrizione
Sirene e Lampeggiatori Convenzionali
812005FULL-0107X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante rosso, base bassa EN54-23 | 140.53
812007FULL-0108X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 132.02
812008FULL-0109X | Solista LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base profonda EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 132.02
812020FULL-0121X | Solista LX Lampeggiante da soffitto corpo bianco, lampeggiante bianco, base bassa EN54-23 C-3-7.5 (VAD) | 129.93
8500023FULL-0023 | RoLP LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 209.68
8500043FULL-0043 | Symphoni G1 LX Lampeggiante da parete corpo rosso, lampeggiante bianco, base per interni EN54-23 W-2.4 7.5 (VAD) | 222.91
8500048FULL-0048 | Symphoni G1 LX Lampeggiante da parete per esterno, corpo rosso, lampeggiante bianco, base per esterni EN54-23 W-2.4 7.5 | 310.74
LPB24-A-T | Lampeggiante a LED 24 VDC, lente ambra (VID)
ROSHRDSR | ROSHNI Sirena completa di base profonda - rossa | 55.95
3-59-0404-S001 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete,in metallo,230 VAC | 152.29
3-59-0404-S002 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete, in metallo, 24 VDC | 162.82
3-84-0301 | Magneti di rilascio porta, montaggio a pavimento, contenitore ABS, 24Vcc | 122.32
3-87-0351 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete, in ABS, 24 VDC | 73.99
3-87-0352 | Set magnete di sblocco porta, montaggio a parete, ABS, 230 VAC | 81.41
519.001.008 | Pulsante di sblocco porta | 93.08
LED Remoti
540.003.006 | 601RIL LED remoto per rivelatori convenzionali | 35.26
Sistemi indirizzabili
Codice | Descrizione
Centrali e ripetitori Serie 500
557.200.719 | FC501-L Centrale a triplo loop Icone - 1,8A | 1285.13
557.200.720 | FC501-HK Centrale a triplo loop Icone - 2,7A PSU | 1422.5
557.200.725 | FC503 Centrale a 3 loop e 250 indirizzi | 1835.19
557.200.726 | FC506 Centrale a 6 loop e 500 Indirizzi | 2726.59
557.200.727 | Ripetitore per serie FC500 (FC501, FC503, FC506) | 937.89
Accessori e parti di ricambio per Serie 500
508.031.742 | FC500MFI Interfaccia multifunzionale per FC500 | 580.44
508.031.743 | FC500IP3 Modulo IP per FC500 | 580.44
508.032.036 | FC500BX - Box aggiuntivo per batterie da 38Ah | 404.8
508.032.037 | Cavo USB 5m tipo A <-> tipo A | 30.65
508.032.040 | B078 Scheda madre per FC501 | 801.76
508.032.042 | Display per FC501 | 106.89
508.032.044 | Scheda madre per FC503 (ricambio) | 1269.16
508.032.045 | Scheda madre per FC506 (ricambio) | 1541.81
557.202.726 | FC MAE - Software per il controllo remoto di centrali della serie FC500 | 1209.28
Centrali e ripetitori Serie 600
557.200.650 | FC602S Centrale 2 loop e 250 indirizzi totali. | 2780.81
557.200.651 | FC604S Centrale FireClass 4 e 500 indirizzi totali. | 3895.51
557.200.654 | Ripetitore FC32AR con 32 LED di zona, alimentato a 230Vca | 2737.79
557.200.655 | Ripetitore FC32AR con 32 LED di zona, alimentato a 24Vcc | 2102.68
Accessori e parti di ricambio per Serie 600
557.200.661 | FC-FI-1 Scheda di ricambio | 1542.66
557.200.663 | FC-CUI Scheda display di ricambio per centrale | 906.67
557.200.665 | FC-CUI Scheda display di ricambio per repeater | 1126.17
557.200.752 | Cornice a semi-incasso in acciaio inox satinato per centrali Serie 600. Dimensioni centrale: 480x410 mm | 428.91
557.200.757 | Cornice a semi-incasso verniciata per centrali Serie 600. Dimensioni centrale: 480x410 mm | 321.04
557.200.960 | Alloggiamento ausiliario FC-ANC | 686
557.200.961 | FC-FI Interfaccia FireClass | 3694.51
557.200.963 | FC-ANC-E Contenitore ausiliario vuoto | 867.31
557.200.967 | Inserto con Icone per FC700 - 4 pz | 80.36
557.200.971 | Set di inserti per display di zone FC | 298.1
557.202.083 | Cavo RJ12 PVC maschio-maschio 3 metri | 19.24
557.202.100 | FB800 Scheda fusibili | 281.54
557.202.806 | Scatola a incasso - Giunzione doppia banda | 17.89
Sistemi Indirizzabili
Codice | Descrizione
Protocolli di comunicazione
557.202.082 | Interfaccia BACnet UC-8112-ME-T-LX con CBL-F9DPF1x4-BK-100 | 4069.17
557202047 | Interfaccia ModBus CCU3/C485E-MXMB e Ethernet TCP/IP | 12918.75
557201504 | CCU3/C-MXMB Piastra di montaggio | 172.5
SafeLinc
557202132 | GateWay CON Involucro (per istallazione esterna alla centrale) | 1671.84
557202141 | GateWay SENZA involucro (per istallazione interna alla centrale FC600) | 1255.8
557202142 | Kit Estensione antenna da 15 piedi (circa 4,5 metri) | 522.84
557202143 | Kit Estensione antenna da 25 piedi (circa 7,5 metri) | 608.78
557202144 | Kit Estensione antenna da 50 piedi (circa 15 metri) | 785.55
557202145 | Modulo cellulare 4G | 746.27
557202146 | GateWay SENZA involucro (per istallazione interna alla centrale FC500) | 1296
Accessori e parti di ricambio per Serie 600
557.202.872 | P-DHL portadocumenti per centrali ausiliarie | 44.12
Schede di rete (Certificate EN54)
557.180.219 | Cavo di connessione tra PC e scheda di rete TLI800EN | 353.19
557.200.039 | TLI800ENScheda di rete con alimentatore | 2466.21
557.202.080 | TLI800EN Scheda di rete | 975.99
557.202.081 | FOM800 Modulo fibra ottica | 1015.05
Software FireClass Graphics
508.070.001 | FCG Licenza 1 centrale | 641.86
508.070.002 | FCG Licenza centrali 2-4 | 2567.43
508.070.003 | FCG Licenza centrali 5-10 | 7702.29
508.070.004 | FCG Licenza centrali 11-24 | 10269.72
508.070.005 | FCG Licenza Client aggiuntiva | 5423.7
508.070.006 | FCG Licenza centrali 25-50 | 11593.43
508.070.007 | FCG Licenza centrali 51-99 | 12858.16
508.070.100 | FCG CD Dongle e Software | 3297.44
557.202.721 | FCG-001 Licenza per singola centrale con dongle e software | 3075.25
557.202.722 | FCG-002 1-4 Licenze per centrali comprese di dongle, software e scheda TLI800EN con alimentatore | 6663.74
557.202.723 | FCG-003 1-10 Licenze per centrali comprese di dongle, software e scheda TLI800EN con alimentatore | 13531.03
Sistemi indirizzabili
Codice | Descrizione
Software FireClass Graphics
557.202.724 | FCG-004 1-24 Licenze per centrali comprese di dongle, software e scheda TLI800EN con alimentatore | 22141.68
557.202.725 | FCG-005 Licenze client aggiuntive | 3918.18
Rivelatori indirizzabili
516.460.501 | FC460PH Rivelatore combinato di fumo e temperatura | 116.33
516.460.502 | FC460P Rivelatore di fumo | 92.75
516.460.503 | FC460H Rivelatore di temperatura | 80.16
516.460.504 | FC460PC Rivelatore combinato di fumo, temperatura e CO | 196.51
517.050.511 | Copertura e base rivelatore in nero opaco - set da 10 | 429.89
Basi rivelatori indirizzabili
517.050.043 | 4B-I Base rivelatore con isolatore | 23.17
Indicatori remoti indirizzabili
516.800.908 | 801 RIL - LED di segnalazione remoto | 26.62
516.800.909 | 801HL - Lampada di segnalazione remota | 32.73
Pulsanti indirizzabili
514.800.805 | FC420CP-I pulsante indirizzabile da interno con isolatore | 110.96
514.800.806 | FC421CP-I pulsante indirizzabile da esterno con isolatore | 517.43
Basi sirena per rivelatori indirizzabili
557.080.001 | B-CAP Tappo cieco per basi per avvisatore acustico / VID / VAD bianco | 18.91
557.080.002 | A-CON Adattatore condotta per basi per avvisatore acustico/VID/VAD bianco | 8.98
576.440.001 | FC440DSB Base avvisatore acustico rivelatore FireClass | 108.68
576.440.002 | FC440SB Base avvisatore acustico indirizzabile | 131.03
576.440.006 | FC440AVB Base avvisatore acustico e VAD indirizzabile(potenza standard) | 302.54
576.440.010 | FC440AIB Base avvisatore acustico con VID indirizzabile | 171.81
576.440.014 | FC441AVB Base avvisatore acustico con VAD indirizzabile (alta potenza) | 383.97
576.440.016 | FC440CAVB Base avvisatore acustico con VAD indirizzabile per FC510/20 | 483.25
Sistemi indirizzabili
Codice | Descrizione
Sirene indirizzabili
557.080.007 | S-BOXR Scatola posteriore a profilo basso per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni rossa | 24.3
557.080.008 | S-BOXW Scatola posteriore a profilo basso per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni bianca | 22.85
557.080.010 | A-BOX Adattatore per scatola posteriore a incasso per avvisatore acustico / VAD / VID a parete per interni | 15.63
557.080.011 | D-BOXR Scatola posteriore a profilo alto per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni rossa | 37.16
557.080.012 | D-BOXW Scatola posteriore a profilo alto per avvisatore acustico a parete / VAD / VID per interni bianca | 48.37
557.080.013 | Scheda segnalazione Allarme, Italiano | 66.24
576.440.003 | FC440SW Avvisatore acustico a parete indirizzabile bianco | 237.81
576.440.004 | FC440SR Avvisatore acustico a parete indirizzabile rosso | 200.44
576.440.005 | FC445SR Avvisatore acustico a parete indirizzabile da esterno rosso | 270.3
576.440.007 | FC440AVW Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile bianco | 342.85
576.440.008 | FC440AVR Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile rosso | 342.85
576.440.009 | FC445AVR Avvisatore acustico con VAD a parete da esterno rosso | 384.61
576.440.011 | FC440AIW Avvisatore acustico con VID a parete indirizzabile bianco | 274.89
576.440.012 | FC440AIR Avvisatore acustico con VID a parete indirizzabile rosso | 274.89
576.440.013 | FC445AIR Avvisatore acustico con VID a parete indirizzabile da esterno rosso | 313.44
576.440.017 | FC445CAV Avvisatore acustico a parete indirizzabile con VAD per FC510/20 | 402.61
Moduli input/output indirizzabili
545.800.704 | FC410LI Modulo isolatore | 77.22
555.800.067 | BTM800 Modulo di raccordo (opzionale) tra BDM e rivelatori lineari di fumo | 213.23
555.800.701 | FC410MIM Modulo d'ingresso mini | 105.95
555.800.702 | FC410CIM Modulo 2 ingressi | 140.89
555.800.712 | FC410DIM Modulo d'ingresso per rivelatori convenzionali | 231.64
555.800.763 | FC410SIO Modulo 1 ingresso/1 uscita | 204.86
555.800.765 | FC410MIO Modulo 3 ingressi/4 uscite | 307.24
555.800.766 | FC410BDM Modulo per gestione sul loop dei rivelatori lineari di fumo | 320.97
555.800.769 | FC410TSM Modulo controllo porta | 428.99
555.800.770 | FC410QMO Unità 4 uscite monitorate | 411.15
555.800.771 | FC410QIO Modulo 4 ingressi monitorati/4 uscite monitorate | 471.61
555.800.773 | FC410QRM Modulo con 4 uscite relè | 352.36
557.180.423 | TM520 timer module (non addressable) | 352.04
568.800.004 | HVR800 Modulo relè per attivazione di carichi fino a 10mA (con FC410MIO) | 142.36
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Moduli input/output indirizzabili
568.800.703 | FC410RIM Modulo 1 uscita | 93.57
577.800.705 | FC410SNM Modulo sirene | 179.02
577.800.706 | FC410DDM Modulo universale gas e incendio | 290.2
Contenitori FireClass
517.035.007 | FC470CV Coperchio ausiliario per montaggio moduli FC | 8.31
517.035.010 | FC470DGB Scatola da incasso per montaggio a vista (5 pezzi) | 3.57
517.035.011 | FC470MDGB Scatola in metallo per montaggio ad incasso (5 pezzi) | 22.4
517.035.014 | FC470FMB Scatola in acciaio per montaggio ad incasso | 5.42
517.035.015 | FC470DLB Scatola stagna per montaggio ad incasso (5 pezzi) | 3.88
547.004.002 | Staffa di montaggio per montare moduli su barra DIN | 66.11
557.201.303 | Kit per montaggio FC410MIO su barra DIN | 69.14
557.201.401 | D800 Alloggiamento per moduli ausiliari IP65 | 155.09
557.201.410 | Contenitore IP66 per moduli Quad | 116.13
557.202.701 | FC ANC 1 Contenitore per moduli (Porta senza aperture) | 974.44
557.202.702 | FC ANC 2 Contenitore per moduli (Porta senza aperture) | 1438.42
557.202.703 | FC ANC 3 Contenitore per moduli (Porta senza aperture) | 2230.02
FireClass 490ST Dispositivo di Indirizzamento e Manutenzione
516.460.490 | FC490ST Tool di indirizzamento dispositivi loop | 725.57
516.800.922 | Ricambio cavetto ausiliario per programmazione moduli | 160.76
516.800.923 | Kit Accessori FC490ST | 363.48
516.800.924 | Ricambio connettori cavetto ausiliario per programmazione moduli (10 pezzi) | 103.23
517.050.015 | Tool regolazione volume per base sonora (20 pezzi) | 6.6
557.202.118 | Cavo per programmazione centrali FireClass collegabili in rete | 252.12
Rivelatori a Campionamento di aria Vesda
516.018.020 | VLF-250 VESDA Laserfocus (con mascherina in inglese) | 3886.41
516.018.021 | VLF-250 VESDA Laserfocus (con mascherina europea) | 4040.12
516.018.022 | VIC-010 Scheda di rete VESDA per LaserFocus | 1642.08
516.018.023 | VLF-500 VESDA Laserfocus (con mascherina in inglese) | 4245.2
516.018.024 | VLF-500 VESDA Laserfocus (con mascherina europea) | 4716.92
516.018.106 | VRT-600 Display remoto VLP senza relè | 3260.7
516.018.321 | VLI-885 VESDA VLI con VESDAnet | 13114.73
516.018.322 | VLI-880 VESDA VLI, solo relè ed Ethernet | 13915.87
OSE-HPW | Emettitore OSID alta potenza cablato | 1987.88
OSE-SP-01 | Emettitore OSID potenza standard batteria alcalina | 697.67
OSE-SPW | Emettitore OSID potenza standard cablato | 700.81
OSI-10 | Imager OSID 7° di copertura | 1447.28
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
OSI-90 | Imager OSID 80° di copertura | 1498.59
OSID-EHE | Custodia per emettitori OSID | 444.69
OSID-EHI | Custodia per imager OSID | 569.64
OSID-INST | Kit di installazione OSID | 622.43
OSID-WG | Gabbia di protezione per imager o emettitore OSID | 124.59
OSP-001 | Cavo OSID per interfaccia USB/seriale FTDI P.C. | 150.02
VEP.A00.1P | VEP-A00-1P VESDA-E VEP rivelatore ad aspiraz. di fumo con LEDs,1 tubo | 5854.93
VEP.A00.P | VEP-A00-P VESDA-E VEP rivelatore ad aspiraz. di fumo con LEDs, 4 tubi | 7691.5
VEP.A10.P | VEP-A10-P VESDA-E VEP rivelatore ad aspirazione di fumo con 3.5” Display, 4 tubi | 9914.11
VES.A00.P | VESDA-E VES con LEDs | 14467.62
VES.A10.P | VESDA-E VES con display 3.5” | 15435.79
VEU-A00 | VESDA-E VEU con LED | 9845.22
VEU-A10 | VESDA-E VEU con display 3.5" | 11472.42
Accessori per rivelatori VESDA
516.018.101 | VRT-100 Programmatore remoto | 3954.41
516.018.102 | VRT-200 Display remoto con 7 relè | 4276.97
516.018.104 | VRT-400 Display remoto Laser Scanner con 7 relè | 3738.78
516.018.323 | VSP-030 VLI Ricambio filtro intelligente | 1250.1
516.018.324 | VSP-031 VLI Ricambio filtro secondario | 322.22
516.018.325 | VSP-032 VLI Ricambio aspiratore | 1815.16
Accessori per rivelatori VESDA
516.018.326 | VSP-033 VLI Ricambio gruppo camera | 4920.57
516.018.329 | VSP-036 VLI Collettore flusso a ultrasuoni VESDA | 2823.72
516.018.401 | VHH-Programmatore manuale più cavo | 2250.16
516.018.504 | VSP-005 Cartuccia filtro di ricambio | 336.28
516.018.921 | Scatola di prova incendio con filo | 2360.66
516.018.923 | Filo di prova fumo | 103.99
VSP-960 | Staffa di montaggio (opzionale) | 111.94
VSP-962 | VESDA-E Filtro | 229.04
VSP-962-20 | VESDA-E Filtro - 20 pezzi | 3650.1
VSP-963 | VESDA-E Aspiratore | 1203.29
VSP-965 | VESDA-E Modulo di campionamento | 1144.72
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
AD-05-1140 | TF-1 ASD - Rivelatore Base FUSION, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 1636.22
AD-05-1145 | TF-1-SL ASD - Rivelatore Base FUSION versione SILENT, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 2395.35
AD-10-5610 | DM-TF-50-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, | 863.21
AD-10-5605 | DM-TF-10-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, | 1101.66
AD-10-5600 | DM-TF-01-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015- 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Fusion standard e Silent, | 3069.08
AD-10-5625 | DM-TF-50-LP - Modulo di rivelazione 0,5%O/M | 504.8
AD-10-5620 | DM-TF-10-LP - Modulo di rivelazione 0,1%O/M | 605.74
AD-10-1260 | FW-TF-1 - Serigrafia frontale per FUSION equipaggiato con 1 modulo di rivelazione, Logo Wagner | 38.34
AD-10-1262 | FW-TF-2 - Serigrafia frontale per FUSION equipaggiato con 2 moduli di rivelazione, Logo Wagner | 38.34
AD-05-0457 | TP-1/A ASD - Rivelatore Base Pro Sens , 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 1918.21
AD-05-0458 | TP-1-SL ASD - Rivelatore Base Pro Sens versione SILENT, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 2692.18
AD-10-5130 | DM-TP-50-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Pro Sens & SILENT, | 863.26
AD-10-5100 | DM-TP-10-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Pro Sens & SILENT, | 1182.97
AD-10-5115 | DM-TP-01-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Pro Sens & SILENT, | 3069.08
AD-05-0467 | TP-1 F/A ASD - Rivelatore Base Pro Sens versione DEEP FREEZE, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, | 2422.97
AD-10-5200 | DM-TP-50-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Pro Sens DEEP FREEZE, | 1090.3
AD-10-5190 | DM-TP-10-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Pro Sens DEEP FREEZE, | 1494.13
AD-10-5195 | DM-TP-01-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Pro Sens DEEP FREEZE, | 4845.92
AD-10-1035 | FW-TP-1 - Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 1 modulo di rivelazione, Logo Wagner | 38.34
AD-10-1037 | FW-TP-2 -Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 2 moduli di rivelazione, Logo Wagner | 38.34
AD-05-0462 | TP-4 ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net, 2 allarmi per ciascun modulo di rivelazione | 2557.57
AD-05-0665 | TP-5 ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione | 3365.22
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
AD-05-0459 | TP-4-SL ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net versione SILENT, 2 allarmi per ciascun modulo di rivelazione, | 3365.22
AD-05-0667 | TP-5-SL ASD - PROSENS/NET SL | 4038.26
AD-05-0463 | TP-4-F-A ASD - Rivelatore Base Pro Sens /net versione DEEP FREEZE, 2 allarmi per ciascun modulo di rivelazione, | 3230.62
AD-05-0669 | TP-5-F-A ASD - PROSENS/NET FRE | 4038.26
AD-10-1076 | FW-TP-4 - Serigrafia frontale per TP-4 equipaggiato con 1 modulo di rivelazione e 2 stati di allarme, Logo Wagner | 38.34
AD-10-1077 | FW-TP-5 - Serigrafia frontale per TP-4 equipaggiato con 2 moduli di rivelazione e 2 stati di allarme, Logo Wagner | 38.34
AD-10-1165 | FW-TP-7 - Serigrafia frontale | 38.34
AD-10-1167 | FW-TP-8 - Serigrafia frontale | 38.34
AD-05-1220 | TT-1/A ASD - Rivelatore Base Top Sens /net, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione e con bargraph, | 5268.58
AD-05-1240 | TT-1-SL ASD - Rivelatore Base Top Sens - Versione SILENT, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione e con bargraph, | 6218.95
AD-05-1350 | TT-1 F/A ASD - Rivelatore Base Top Sens - Versione DEEP FREEZE, 3 allarmi per ciascun modulo di rivelazione e con bargraph, | 6656.51
AD-10-1205 | FW-TT-1 - Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 1 modulo di rivelazione e 3 stati di allarme, Logo Wagner | 38.34
AD-10-1210 | FW-TT-2 - Serigrafia frontale per TP-1 equipaggiato con 2 modulo di rivelazione e 3 stati di allarme, Logo Wagner | 38.34
AD-10-5250 | DM-TT-50-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net & SILENT, | 863.26
AD-10-5210 | DM-TT-10-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net & SILENT, | 1182.97
AD-10-5230 | DM-TT-01-L - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net & SILENT, | 3069.08
AD-10-5320 | DM-TT-50-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net versione DEEP FREEZE, | 1090.3
AD-10-5310 | DM-TT-10-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net versione DEEP FREEZE, | 1494.13
AD-10-5315 | DM-TT-01-L-F - Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.015 - 0.03 - 0.06 - 0.12 %obs/mt - per Top Sens, Pro Sens/net versione DEEP FREEZE, | 4845.92
09-20-6440 | NU-5 - Solo scheda di rete | 1043.3
09-20-6445 | NU-5-d - Scheda di rete e Datalogger | 1224.92
09-20-6450 | NU-5-do - Solo Datalogger | 807.65
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
09-20-6455 | NU-5-d-f - Scheda di rete e Datalogger | 1359.52
09-20-6460 | NU-5-do-f - Solo Datalogger | 942.26
AD-05-4300 | Micro Sens DM-TM-50 MS standard, 1 allarme, con sensibilità 0,50%obs/m | 1662.43
AD-05-4000 | Micro Sens DM-TM-50 MS standard, 1 allarme, con sensibilità 0,10%obs/m | 3096.01
AD-10-1400 | FW-TM - Serigrafia frontale per DM-MB-TM-XX,1ALA | 32.05
AD-05-4320 | Micro Sens DM-TM-b-50 - 0,5%obs/m (0.15 %obs/ft), UL | 2422.97
AD-05-4020 | Micro Sens DM-TM-b-10 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 3769.05
AD-10-1420 | FW-TM-B - Serigrafia frontale per DM-TM-B-X0,1A | 32.05
AD-05-4531 | Micro Sens DM-TMV-50 - 1 allarme espandibile a 2 (pre-allarme) con modulo RU-2, con sensibilità 0,50%obs/m, | 1749.91
AD-05-4521 | Micro Sens DM-TMV-10 - 1 allarme espandibile a 2 (pre-allarme) con modulo RU-2, con sensibilità 0,10%obs/m, | 3096.01
AD-10-1440 | FW-TMV - Serigrafia frontale con 2 allarmi (allarme e pre-allarme) per DM-TMV-x0, Logo Wagner | 32.05
AD-05-4310 | Micro Sens DM-TM-r-50 - 0,5%obs/m (0.15 %obs/ft), UL | 2422.97
AD-05-4010 | Micro Sens DM-TM-r-10 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 3769.05
AD-10-1410 | FW-TM-R - Serigrafia per DM-TM-R-X0,1A | 32.05
AD-05-4330 | Micro Sens DM-TM-rb-50 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 3096.01
AD-05-4030 | Micro Sens DM-TM-rb-10 - 0,1%obs/m (0.03%obs/ft), UL | 4442.1
AD-10-1430 | FW-TM-RB - Serigrafia per DM-TM-RB-XX,1A | 32.05
AD-05-1520 | DM-MB-TM-50 scatola rivelatore Titanus Micro Sens sensibilità di 0.5 - 2.0%obs/m | 1076.87
AD-05-1500 | DM-MB-TM-10 scatola rivelatore Titanus Micro Sens sensibilità di 0.1 - 2.0%obs/m | 2422.97
AD-05-3500 | HB-TM - Dispositivo di base, indispensabile per tutti i rivelatori serie Micro Sens | 223.9
09-20-6680 | RU-1 - Modulo relè (5 relè) | 436.72
09-20-6681 | RU-2 - Modulo con n.5 uscite a relè per Micro Sens compatibile con versioni con PRE-ALLARME | 436.72
09-20-6140 | NU-2 - Scheda di rete Micro Sens | 917.24
09-20-6400 | NU-2-D - Scheda di rete Micro Sens + datalogger | 1292.22
09-20-6405 | NU-2-DO - Solo Datalogger Micro Sens | 874.95
AD-05-3580 | SP-TM-5 - Filtro aria per Titanus Micro Sens (ricambio) pk10 | 12.81
01-10-9330 | AF-BR - Nastro segnaletico riduzione aspirazione | 2.36
01-10-9390 | AF-2.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 2mm pk10 | 2.36
01-10-9395 | AF-2.5 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 2.5mm pk10 | 2.36
01-10-9400 | AF-3.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3mm pk10 | 2.36
01-10-9410 | AF-3.2 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.2mm pk10 | 2.36
01-10-9420 | AF-3.4 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.4mm pk10 | 2.36
01-10-9430 | AF-3.6 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.6mm pk10 | 2.36
01-10-9440 | AF-3.8 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 3.8mm pk10 | 2.36
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
01-10-9450 | AF-4.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4mm pk10 | 2.36
01-10-9460 | AF-4.2 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4.2mm pk10 | 2.36
01-10-9470 | AF-4.4 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4.4mm pk10 | 2.36
01-10-9480 | AF-4.6 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 4.6mm pk10 | 2.36
01-10-9490 | AF-5.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 5mm pk10 | 2.36
01-10-9500 | AF-5.2 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 5.2mm pk10 | 2.36
01-10-9510 | AF-5.6 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 5.6mm pk10 | 2.36
01-10-9520 | AF-6.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 6mm pk10 | 2.36
01-10-9530 | AF-6.8 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 6,8 mm pk10 | 2.36
01-10-9540 | AF-7.0 Pellicola per riduzione dell'aspirazione 7mm pk10 | 2.36
01-10-9750 | AK-c p-clip (refrigerazione) pk10 | 15.4
01-10-9580 | AK-2.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 2mm pk10 | 25.64
01-10-9590 | AK-2.5 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 2.5mm pk10 | 25.64
01-10-9600 | AK-3.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3mm pk10 | 25.64
01-10-9610 | AK-3.2 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3.2mm pk10 | 25.64
01-10-9620 | AK-3.4 deep freeze Airflow-reducer 3.4mm pk10 | 25.64
01-10-9630 | AK-3.6 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3.6mm pk10 | 25.64
01-10-9640 | AK-3.8 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 3.8mm pk10 | 25.64
01-10-9650 | AK-4.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4mm pk10 | 25.64
01-10-9660 | AK-4.2 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4.2mm pk10 | 25.64
01-10-9670 | AK-4.4 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4.4mm pk10 | 25.64
01-10-9680 | AK-4.6 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 4.6mm pk10 | 25.64
01-10-9690 | AK-5.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 5mm pk10 | 25.64
01-10-9700 | AK-5.2 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 5.2mm pk10 | 25.64
01-10-9710 | AK-5.6 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 5.6mm pk10 | 25.64
01-10-9720 | AK-6.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 6mm pk10 | 25.64
01-10-9730 | AK-6.8 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 6.8mm pk10 | 25.64
01-10-9740 | AK-7.0 Riduttore flusso d'aria (refrigeratore) 7mm pk10 | 25.64
01-10-9360 | AS-12X9 ASD HOSE 12X9 MM | 2.97
01-10-9370 | ABS-DF - Elemento per passaggio a soffitto | 17.55
AD-10-0647 | KA-1 - Sifone per condensa | 571.33
01-10-9380 | RSV-R25 - Valvola di non ritorno in PVC | 206.63
01-10-9290 | ABSR-2518-PG16 - Adattatore per terminale a vite W2-10-1360 (AR-10.0) - confezione da 5pz- prezzo del singolo pz. | 13.49
W2-10-1360 | AR-10.0 - Riduttore flusso aria filettato esternamente PG16 con foro da 10mm - vuole accessorio 01-10-9290 (ABSR-2518-PG16) - confezione da 10pz - prezzo del singolo pz. | 6.66
01-10-8020 | PA-PVC Adattatore test in PVC | 53.85
01-10-8030 | PA-ABS Adattatore test in ABS | 86.75
01-10-9245 | PA-Y-P Adattatore tubo in PVC | 69.21
01-10-9255 | PA-Y-A Adattatore tubo in ABS | 88.21
AD-05-0566 | Tool di diagnostica per tutti i rivelatori serie TITANUS (Fusion, ProSens, ProSens/net, TopSens e MicroSens | 1474.06
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelazione Wagner
AD-05-0590 | Smoke Pen | 225.41
AD-05-0597 | Ricambi da 6 stoppini per Smoke Pen | 200.61
AD-05-0595 | AK-CT-1 Supporto per SMOKE PEN | 67.3
BM-50-0010 | PURE-AX9 SMOKE CARTR. TESTING | 134.67
AD-10-1960 | LF-AD/A Filtro aria STANDARD | 418.72
AD-10-0330 | Ricambio per filtro aria esterno mod. LF-AD/a da 15 µm | 88.88
AD-10-1975 | Filtro Aria esterno - Standard per Titanus FUSION | 227.6
Tubi e Accessori
516.018.925 | Filtro in linea (rosso) tubo di aspirazione e raccordi | 453.26
516.018.926 | Elementi filtro di ricambio (confezione da 4) tubo di aspirazione e raccordi | 214.88
JC001-25 | Raccordo curvo lungo raggio a 90° (ordinare in multipli di 5) | 19.71
JC001S-25 | Raccordo curvo corto raggio a 90° (ordinare in multipli di 5) | 7.96
JC002-25 | Raccordo a gomito a 45°(ordinare in multipli di 5) | 10.01
JC003-25 | Bocchettone per facilitare manutenzione tubature(ordinare in multipli di 5) | 27.49
JC005-1 | Adattatore tubo da 25mm a 3/4" (ordinare in multipli di 5) | 2.64
JC005-25 | Raccordo dritto per tubo da 25mm (ordinare in multipli di 10) | 3.78
JC006-25 | Raccordo a T 25mm (ordinare in multipli di 5) | 16.07
JC007-25 | Coperchio 25mm (ordinare in multipli di 5) | 3.93
JC008-1 | Tubo 25mm Rosso 2.4M - Q.tà minima ord. 10 | 25.1
JC009-25 | Adattatore per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 4.98
JC010 | Etichetta per punto di campionamento (ordinare in multipli di 100) | 0.55
JC011 | Cemento solvente ASD | 36.09
JC018-R | Tubo capillare 10mm | 679.1
JC019C-25 | Kit per punto di campionamento conico tubo capillare | 104.74
JC019C-HO | Innesto conico per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 19.31
JC019F-25 | Kit per punto di campionamento incassato tubo capillare | 104.74
JC019F-HO | Innesto piatto per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 19.31
JC020-25 | Kit di campionamento discreto 25mm rosso | 69.46
JC021-25 | Tappo per tubo capillare 25mm rosso (ordinare in multipli di 5) | 17.18
JC022-25 | Raccordo a T per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 19.1
JC030-25 | Raccordo flessibile 30 cm - 25mm rosso | 69.39
JC031-25 | Raccordo flessibile 1 m - 25mm rosso | 137.34
JCCBLTR | Fermi per tubi (ordinare in multipli di 100) | 0.43
JCCT-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm rosso | 413.17
JCCTG-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm grigio | 984.62
JCG001-25 | Raccordo curvo lungo raggio a 90° grigio (ordinare in multipli di 5) | 40.24
JCG002-25 | Raccordo a gomito a 45° grigio (ordinare in multipli di 5) | 15.22
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Tubi e Accessori
JCG003-25 | Bocchettone per facilitare la manutenzione delle tubature grigio (ordinare in multipli di 5) | 42.29
JCG004-25 | Clip tubo 25mm grigio (ordinare in multipli di 10) | 7.91
JCG005-25 | Raccordo dritto per tubo da 25mm grigio (ordinare multipli di 10) | 8.34
JCG006-25 | Raccordo a T 25mm grigio (ordinare in multipli di 5) | 13.01
JC009-25 | Adattatore per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 4.98
JC010 | Etichetta per punto di campionamento (ordinare in multipli di 100) | 0.55
JC011 | Cemento solvente ASD | 36.09
JC018-R | Tubo capillare 10mm | 679.1
JC019C-25 | Kit per punto di campionamento conico tubo capillare | 104.74
JC019C-HO | Innesto conico per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 19.31
JC019F-25 | Kit per punto di campionamento incassato tubo capillare | 104.74
JC019F-HO | Innesto piatto per tubo capillare (ordinare in multipli di 5) | 19.31
JC020-25 | Kit di campionamento discreto 25mm rosso | 69.46
JC021-25 | Tappo per tubo capillare 25mm rosso (ordinare in multipli di 5) | 17.18
JC022-25 | Raccordo a T per tubo capillare 25mm rosso (ordinare multipli di 5) | 19.1
JC030-25 | Raccordo flessibile 30 cm - 25mm rosso | 69.39
JC031-25 | Raccordo flessibile 1 m - 25mm rosso | 137.34
JCCBLTR | Fermi per tubi (ordinare in multipli di 100) | 0.43
JCCT-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm rosso | 413.17
JCCTG-01-25 | Serbatoio per condensa 25mm grigio | 984.62
JCG001-25 | Raccordo curvo lungo raggio a 90° grigio (ordinare in multipli di 5) | 40.24
JCG001S-25 | Raccordo curvo corto raggio a 90° grigio (ordinare in multipli di 5)
JCG002-25 | Raccordo a gomito a 45° grigio (ordinare in multipli di 5) | 15.22
JCG003-25 | Bocchettone per facilitare la manutenzione delle tubature grigio (ordinare in multipli di 5) | 42.29
JCG004-25 | Clip tubo 25mm grigio (ordinare in multipli di 10) | 7.91
JCG005-25 | Raccordo dritto per tubo da 25mm grigio (ordinare multipli di 10) | 8.34
JCG006-25 | Raccordo a T 25mm grigio (ordinare in multipli di 5) | 13.01
JCG007-25 | Coperchio 25mm grigio (ordinare in multipli di 5) | 9.65
JCG008-1 | Tubo 25mm Grigio 2.4M - Q.tà minima ord. 10 | 22.78
JCG019C-25 | Kit per punto di campionamento conico tubo capillare grigio | 173.56
JCG020-25 | Kit di campionamento discreto 25mm grigio | 156.93
JCG031-25 | Raccordo flessibile 1 m - 25mm grigio | 335.32
Sonde da condotta
517.025.055 | DPKF - Filtri di ricambio (10 pezzi) | 212.01
517.025.056 | DPK6 Sonda per condotta | 350.85
517.025.058 | DPK6-60 Sonda per condotta 60cm | 75.01
517.025.059 | DPK6-150 Sonda per condotta 150cm | 131
517.025.060 | DPK6-280 Sonda per condotta 280cm | 229.23
517.025.061 | DPK6-MB Staffa di montaggio | 64.59
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di fumo
5000-005 | Staffa di montaggio universale | 376.06
5000-006 | Staffa di montaggio piatta per 1-4 prismi | 214.35
5000-007 | Staffa di montaggio prisma per 4 prismi | 203.06
5000-008 | Staffa di montaggio prisma per 1 prisma | 180.48
516.015.007 | Riflettore FireRay 100x100mm | 94.8
516.015.020 | FireRay 5000 Sistema motorizzato | 1351.73
516.015.021 | Testina extra per FireRay 5000 | 1113.2
516.015.022 | FireRay One | 1227.46
516.015.040 | FireRay kit di lunga distanza | 353.2
516.015.041 | Staffa per riflettore a parete (bianca) | 205.43
516.015.043 | 1 Staffa per regolazione riflettore | 699.2
516.015.044 | 4 Staffe per regolazione riflettore | 706.4
516.015.048 | Kit di montaggio e messa in servizio | 367.61
516.015.050 | Scatola di montaggio FireRayOne | 367.61
Rivelatori lineari di calore SensorLaser Plus
580.400.001 | MZX SensorLaser Pro 1 Km - controllore | 44068.86
580.400.002 | MZX SensorLaser Pro 2 Km - controllore | 52814.16
580.400.003 | MZX SensorLaser Pro 4 Km - controllore | 57051.09
580.400.004 | MZX SensorLaser Pro 6 Km - controllore | 87196.67
580.400.005 | MZX SensorLaser Pro 8 Km - controllore | 97492.33
580.400.006 | MZX SensorLaser Pro 10 Km - controllore | 107788.02
580.400.007 | Modulo per 1 sensore per MZX SensorLaser Pro | 588.16
580.400.008 | Modulo per 2 sensori per MZX SensorLaser Pro | 9705.49
580.400.009 | Modulo per 4 sensori per MZX SensorLaser Pro | 19410.98
580.400.011 | Alloggio per montaggio a parete | 941.11
580.400.012 | MZX SensorLaser Pro Scheda relè (44) | 1097.95
580.400.013 | MZX SensorLaser Pro Scheda relè (88) | 2195.96
580.400.014 | Modbus TCP Slave | 2046.92
580.400.015 | Set di connessione relè con morsetti | 1726.89
580.400.016 | 2 Set di connessione relè con morsetti | 839.53
580.400.017 | Alloggiamento per esterno IP66 | 3440.2
580.400.018 | MZX SensorLaser Pro cavo in fibra ottica (per m) | 5.15
580.400.019 | MZX SensorLaser Pro connettore per fibra ottica | 461.44
580.400.020 | MZX SensorLaser Pro cavo in fibra ottica armato a filo d'acciaio (per m) | 9.88
580.400.021 | MZX SensorLaser Pro connettore per fibra ottica armata a filo d'acciaio | 827.09
580.400.022 | Rocchetto per cavi in fibra ottica | 357.41
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di calore SensorLaser Plus
580.400.023 | E2000 8° APC Pigtail 5 m | 284.28
580.400.024 | E2000 8° APC Pigtail 30 m | 542.81
580.400.025 | Set di connessione relè con estremità non cablata | 12308.5
580.400.026 | 2 Set di connessione relè con estremità non cablata | 982.62
Rivelatori lineari di calore ProReact
516.016.016 | Controllore analogico ProReact con display da utilizzare con cavo di rivelazione calore lineare analogico. Include una unità EOL | 2248.67
516.016.017 | Controllore analogico ProReact da utilizzare con cavo di rivelazione calore lineare analogico Include una unità EOL | 1866.82
516.016.018 | Terminale di linea analogico ProReact da utilizzare con controllore analogico ProReact | 212.13
516.016.019 | Cavo PVC analogico ProReact da utilizzare con controllore analogico ProReact, ordinare multipli di 200 | 9.75
516.016.026 | Cavo analogico ProReact con rivestimento supplementare in acciaio inox, ordinare in multipli di 500 | 18.24
516.016.027 | Modulo di interfaccia digitale per 2-zone | 1514.79
516.016.028 | LHD scatola di giunzione per fine linea | 216.39
516.016.029 | Scatola per 1 o 2 zone LHD digitale per fine linea | 360.66
516.016.030 | LHD digitale 68°C PVC - MOQ 100m | 7.07
516.016.031 | LHD digitale 68°C PVC - MOQ 200m | 7.07
516.016.032 | LHD digitale 68°C PVC - MOQ 500m | 7.07
516.016.033 | LHD digitale 78°C PVC - MOQ 100m | 7.07
516.016.034 | LHD digitale 78°C PVC - MOQ 200m | 7.07
516.016.035 | LHD digitale 78°C PVC - MOQ 500m | 7.07
516.016.036 | LHD digitale 88°C PVC - MOQ 100m | 7.07
516.016.037 | LHD digitale 88°C PVC - MOQ 200m | 7.07
516.016.038 | LHD digitale 88°C PVC - MOQ 500m | 7.07
516.016.039 | LHD digitale 105°C PVC - MOQ 100m | 7.07
516.016.041 | LHD digitale 105°C PVC - MOQ 500m | 7.07
516.016.042 | LHD digitale 68°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 8.31
516.016.043 | LHD digitale 68°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 200m | 8.31
516.016.044 | LHD digitale 68°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 8.31
516.016.045 | LHD digitale 78°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 8.31
516.016.047 | LHD digitale 78°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 8.31
516.016.048 | LHD digitale 88°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 8.31
516.016.050 | LHD digitale 88°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 8.31
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di calore ProReact
516.016.051 | LHD digitale 105°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 8.31
516.016.053 | LHD digitale 105°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 8.31
516.016.054 | LHD digitale 185°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 100m | 8.31
516.016.056 | LHD digitale 185°C Guaina esterna in Nylon - MOQ 500m | 8.31
516.016.057 | LHD digitale 68°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 100m | 11.19
516.016.059 | LHD digitale 68°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 500m | 11.19
516.016.060 | LHD digitale 78°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 100m | 11.19
516.016.063 | LHD digitale 88°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 100m | 11.19
516.016.065 | LHD digitale 88°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC - MOQ 500m | 11.19
516.016.066 | LHD digitale 105°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC-MOQ 100m | 11.19
516.016.068 | LHD digitale 105°C Treccia esterna in acciaio su PVC on PVC-MOQ 500m | 11.19
516.016.069 | LHD digitale 185°C Treccia esterna in acciaio su PVC on Nylon-MOQ 100m | 12.62
516.016.071 | LHD digitale 185°C Treccia esterna in acciaio su PVC on Nylon-MOQ 500m | 12.62
516.016.126 | Maniche in silicone per montaggio di cavi Analogici/Digitali LHD (pacco da 100) | 90.1
516.016.130 | Kit barriera a sicurezza intrinseca per ProReact DiMM montato in contenitore IP65 su guida DIN con 2x passacavi | 2402.86
516.016.150 | Cavo sensore per Proreact EN analogico rivestito in PVC - bobina 100m | 10.81
516.016.151 | Cavo sensore per Proreact EN analogico rivestito in PVC - bobina 250m | 10.81
516.016.152 | Cavo sensore per Proreact EN analogico rivestito in PVC - bobina 500m | 10.81
516.016.153 | ProReact EN Analogico Composite Unità di controllo e dispositivo di fine linea | 1946.23
516.016.154 | ProReact EN Analogico Composite Unità di controllo | 1729.97
516.016.155 | ProReact EN Analogico box di collegamento | 252.29
516.016.156 | ProReact EN Analogico unità di fine linea | 216.24
516.016.170 | ProReact EN Cavo LHD - 78°C - bobina 100m | 7.93
516.016.171 | ProReact EN Cavo LHD - 78°C - bobina 500m | 7.93
516.016.172 | ProReact EN Cavo LHD - 88°C - bobina 100m | 7.93
516.016.173 | ProReact EN Cavo LHD - 88°C - bobina 500m | 7.93
516.016.174 | ProReact EN Digitale Unità di controllo sensore | 1441.67
516.016.175 | ProReact EN Digitale Unità di fine linea | 216.24
516.016.220 | Clip a L a doppia altezza ProReact in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 3.82
516.016.221 | Clip a L standard ProReact 50 mm in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 3.57
Rivelazione Speciale
Codice | Descrizione
Rivelatori lineari di calore ProReact
516.016.222 | Staffa canale ProReact per collegare il cavo LHD a una superficie piana in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 7.65
516.016.223 | Clip a V ProReact per passarelle, molla in acciaio inox, ordinare in multipli di 100 | 11.44
516.016.224 | Clip a L ProReact con clip per bordi in Zintec, ordinare in multipli di 100 | 13.06
516.016.230 | Clip a L a doppia altezza ProReact in acciaio inox, ordinare in multipli di 100 | 6.19
516.016.231 | Clip a L standard ProReact 50 mm in acciaio inox, ordinare in multipli di 100
516.016.236 | Fascetta per cavi per interni/esterni 110° C ProReact, resistente a UV e calore, confezione da 100 | 55.15
516.016.237 | Stringicavo per interni 170° C ProReact, confezione da 100 | 569.39
516.016.238 | Stringicavo per interni/esterni 170° C ProReact, acciaio inox, confezione da 100 | 681.9
Accessori
Codice | Descrizione
Alimentatori e batterie
508.031.744 | BXM24/25-U Stazione di alimentazione 2,5A a 27,6 Vcc | 577.73
508.031.745 | BXM24/50-U Stazione di alimentazione 5A a 27,6 Vcc | 647.57
508.031.746 | BXM24/25-B Stazione di alimentazione 2,5A a 27,6 Vcc - Interfaccia RS485 per centrali J400 | 532.33
508.031.747 | BXM24/50-B Stazione di alimentazione 5A a 27,6 Vcc - Interfaccia RS485 per centrali J400 | 602.49
508.031.750 | BAQ140T24 Unità di alimentazione - Max 5A a 27,7 Vcc | 237
508.031.752 | BAW50T24 Alimentatore 24V 1.8A tensione di ingresso a range esteso | 133.25
508.031.753 | BAW750T24 Alimentatore 24V 2.7A tensione di ingresso a range esteso | 169.39
557.200.732 | Stazione di alimentazione 5A, 17Ah | 1577.04
557.200.733 | Stazione di alimentazione 5A, 38Ah | 1684.57
PS-12120 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 12 Ah | 87.53
PS-12170 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 17 Ah | 124.46
PS-1221 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 2.1 Ah | 28.85
PS-12260 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 26 Ah | 179.63
PS-1230 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 3 Ah | 36.71
PS-12380 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 38 Ah | 307.85
PS-12650 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 65 Ah | 484.59
PS-1270 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 12 Volt 7 Ah | 41.65
PS-6100 | Batterie ermetiche al piombo sigillato ricaricabili 6 Volt 10 Ah | 42.72
Accessori per l'installazione
515.001.034 | Stopper II - rosso | 209.1
515.001.035 | Stopper II - montaggio a parete da esterno | 241.89
516.800.915 | Bandierine (100 pz) per etichettamento indirizzi dispositivi | 81.86
516.800.931 | Etichette indirizzi per bandierine Loop A - Bianco | 4.73
516.800.932 | Etichette indirizzi per bandierine Loop B - Giallo | 4.73
516.800.933 | Etichette indirizzi per bandierine Loop C - Viola | 4.73
516.800.934 | Etichette indirizzi per bandierine Loop D - Verde | 4.73
599.047.011 | Etichette di zona 1 - 16 | 49.91
599.047.012 | Etichette di zona 17 - 32 | 45.11
599.047.013 | Etichette di zona 33 - 48 | 45.11
599.047.014 | Etichette di zona 49 - 64 | 45.11
599.047.015 | Etichette di zona 65 - 80 | 45.11
599.047.016 | Etichette di zona 81 - 100 | 55.52
599.047.018 | Etichette di zona 101 - 120 | 55.52
599.047.019 | Etichette di zona 121 - 140 | 55.54
599.047.020 | Etichette di zona 141 - 160 | 55.52
599.047.021 | Etichette di zona 161 - 180 | 55.52
Accessori
Codice | Descrizione
Accessori per l'installazione
599.047.022 | Etichette di zona 181 - 200 | 55.52
599.047.023 | Etichette di zona 201 - 220 | 55.52
599.047.024 | Etichette di zona 221 - 240 | 55.52
599.047.030 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop A - Bianco | 75
599.047.031 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop B - Giallo | 75
599.047.032 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop C - Viola | 75
599.047.033 | Etichette indirizzi 1 - 250 Loop D - Verde | 75
STI-13010FR | Stopper universale a incasso, senza sirena, rosso. Etichetta “In Case of Fire, Lift Cover Break Glass” (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro) | 138.28
STI-13110FR | Stopper universale per montaggio in superficie in interni o esterni, senza sirena, rosso. Etichetta “In Case of Fire, Lift Cover Break Glass” (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro) | 179.05
STI-13120FR | Stopper universale per montaggio in superficie con sirena, rosso. Etichetta “In Case of Fire, Lift Cover Break Glass” (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro) | 292.42
Dispositivi per test rivelatori
516.800.917 | Tool rimozione rivelatori | 223.98
517.001.224 | Tubo adattatore per asta telescopica | 245.19
517.001.226 | Asta telescopica estensibile (1,13m) | 201.92
517.001.230 | Asta telescopica estensibile (6m) | 975.93
517.001.237 | Capsula fumo | 873.57
517.001.238 | Capsula CO | 873.57
517.001.240 | Tool universale per rimozione rivelatori | 615
517.001.255 | Aerosol dispenser (Fumo e CO) | 488.02
517.001.262 | Bomboletta Aerosol per test rivelatori CO | 44.49
517.001.264 | Borsa protettiva per trasporto e custodia | 362.64
517.001.270 | Unità di prova per rivelatori di fumo Scorpion | 1620.74
517.001.271 | Unità di prova ASD Scorpion | 1620.74
517.001.272 | Tester portatile Scorpion | 1468.33
517.001.273 | SOLO 770 Batteria a bastone | 389.01
517.001.274 | SOLO 727 Caricabatterie | 431.09
517.001.275 | SOLO 108 Asta telescopica | 603.77
517.001.276 | TESTIFIRE Tester per rivelatore di fumo/calore/CO | 5643.13
517.001.277 | SOLO Tester per rivelatore di calore senza cavo | 2364.26
517.001.278 | TESTIFIRE Tester per rivelatore di fumo e calore | 4622.01
517.001.279 | Tester per rivelatore di fumo A10s-001 250ml | 105.37
517.001.280 | Tester per rivelatore di fumo A10-001 150ml | 63.77
Sistema PAVA
Codice | Descrizione
Sistemi EVAC
590.001.001 | NEO8060 - SISTEMA AUDIO E DI ALLARME VOCALE | 11539.66
590.001.002 | NEO4250E - CONTROLLER DI ESTENSIONE + AMPLFICATORE 4x250W | 6276.45
590.001.003 | NEO4500E - CONTROLLER DI ESTENSIONE + AMPLFICATORE 4x500W | 8504.44
590.001.004 | NEO8250E - CONTROLLER DI ESTENSIONE + AMPLFICATORE 8x250W | 10310.44
590.001.006 | ZES22 - CONVERTITORE AUDIO SU ETHERNET, 4 CANALI | 2608.86
590.001.007 | MS40 - CARICABATTERIE 24V, POTENZA 960W -3600 24V 6A | 3288.48
590.001.008 | MS150 - CARICABATTERIE 24V, 3600W SLAT SON 24V 12A | 4794.6
590.002.001 | ONE500 - SISTEMA AUDIO E DI ALLARME VOCALE COMPATTO | 5161.31
590.002.002 | ONEBC1 - USD CARD PER ATTIVAZIONE DEL CARICABATTERIE | 823.54
Accessori EVAC
590.001.009 | BTL12-45 - BATTERIA 45Ah 12V | 1681.97
590.001.010 | BTL12-120 - BATTERIA 120Ah 12V | 1482.78
590.001.012 | VCC64PSK - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE RJ-45 | 529.03
590.001.013 | VCC64 - CONTROLLER DI CANALE E VOLUME | 459.61
590.001.014 | AT-6,0 Attenuatore a rotella a impedenza costante con priorità | 82.66
590.001.015 | AT-25 Attenuatore a rotella a impedenza costante con priorità | 260.34
590.001.016 | AT-150 Attenuatore a rotella a impedenza costante con priorità | 267.62
590.001.017 | RCD21 Player per CD/USB | 1478.61
590.002.003 | ONEWMA - KIT DI MONTAGGIO A PARETE PER ONE-500 | 267.62
590.002.004 | ONERMA - KIT DI MONTAGGIO RACK PER ARMADIO RACK 19 " | 686.31
590.002.005 | ONERMA2 - KIT DI MONTAGGIO FISSO RACK PER ARMADIO RACK 19 " | 82.47
590.002.008 | 10 x Scheda rete ONE | 2633.24
590.005.001 | NEOCTRLSW - SOFTWARE NEO CONTROL | 1032.26
590.010.001 | A1 - MICROFONO DI PAGING | 646.42
590.010.002 | MPS8Z - MICROFONO DI PAGING MULTI-ZONA | 1245.54
590.010.003 | MPS8K - UNITÀ DI ESPANSIONE | 1063.27
590.010.004 | VAP1 - PANNELLO DI ALLARME VOCALE | 1370.15
590.010.005 | VAP8K - UNITÀ DI ESPANSIONE | 1063.27
590.010.006 | VAP1EC - BLOCCO VUOTO PER PANNELLO DI ALLARME VOCALE | 160.78
590.010.007 | RACK4ALT - ARMADIO RACK 4U DA PARETE | 346.57
590.010.009 | TFL2 - DISPOSITIVO DI FINE LINEA | 246.96
590.011.001 | Rack da 12U | 3406.09
590.011.002 | Rack da 24U | 4690.3
Sistema PAVA
Codice | Descrizione
Altoparlanti EVAC
590.003.001 | CH32TN - Speaker da 3" da soffitto con cupola | 66.39
590.003.003 | CH42TN - Speaker da 6" da soffitto con cupola | 71.64
590.003.005 | DS60TN1 - Speaker da parete da 5" | 112.67
590.003.006 | PCP20TN - Proiettore cilindrico anti vandalico da 5" | 189
590.003.007 | PCM20TN1 - Proiettore cilindrico anti vandalico da 5" | 261.88
590.004.006 | PS30TN - ALTOPARLANTE A TROMBA IP66 | 299.99
LDAVTX15TNS01 | VTX15-TN IP54 2X2.5" CSPK 15W | 423.33
LDAVTX60TNS01 | VTX60-TN IP54 8X2.5" CSPK 60W | 816
LDAVTX90TNS01 | VTX90-TN IP54 12X2.5" CSP 90W | 1184.5